АЛЬГИЦИД AQUATICS - против образования водорослей не пенящийся

Состав: водный раствор четвертичной аммониевой соли и комплексного медного соединения.

Назначение: уничтожить водоросли в бассейне, а также предотвратить их появление.

Свойства: используется с фильтровальными системами любого типа без изменения уровня рН воды бассейна. Совместимость с дезинфектантами и допсредствами химобработки для бассейна.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Вносят прямо в воду при запущенной системе фильтрации бассейна.

Перед купальным сезоном ударные дозировки:

0.2 л/10 м3

0.5 л/25 м3

1 л/50м3

2 л/100 м3

Каждую неделю:

0.1 л/10 м3

0.25 л/25 м3

0.5 л/50 м3

1 л/100 м3

Когда вода в бассейне склонна к образованию известкового налета, нужно вдвое увеличить дозировку АЛЬГИЦИДА AQUATICS.

Придется повысить дозировку в жаркие дни и при обильных осадках, а также при большом числе купальщиков.

ОЧИСТКА ЗЕЛЕНОЙ ВОДЫ:

отрегулируйте рН до уровня 7.0 - 7.4;

внесите препарат в пропорции 0.4 л/10 м3 воды;

при серьезном загрязнении водорослями проведите ударную обработку хлорным дезинфектантом.

Профобработка опорожненного бассейна:

ополосните стенки Вашего бассейна, донные сливы, желобы и др. детали раствором АЛЬГИЦИДА AQUATICS в воде в соотношении 1 литр альгицида - на каждые 10 литров воды;

оставьте на 1 - 2 часа;

ополосните и наполняйте бассейн свежей водой.

Производителем рекомендовано применять АЛЬГИЦИД АКВАТИКС совместно с окисляющими химпрепаратами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

АЛЬГИЦИД AQUATICS безвреден при правильном применении. Если попал в глаза - тот час же обильно промойте чистой водой и как можно скорей обращайтесь к врачу. А если попал на кожу - обильно смойте водой.

Нельзя смешивать АЛЬГИЦИД AQUATICS с др. химсредствами.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить надо в местах, до которого не доберутся Ваши дети, при темп-ре не более 40 оС.

По окончании срока годности химсредство утилизировать подобно обычным бытовым отходам.

Срок годности – 18 мес. от даты выпуска.

Гарант.срок хранения - 18 мес. от даты изготовления.

Химсредство проходило добровольную сертификацию.

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ64.Н07032

Срок действия: с 22/05/2013 г. по 21/05/2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АЛЬГИЦИДА AQUATICS>>>

Рекомендации по водоподготовке в частном бассейне>>>